АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05. 05. 2015г.                                          № 54                           х. Присальский

# Об утверждении перечня

первичных средств  пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организаций законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 08.08.04г.№ 122-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов  согласно  приложения .

- Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Присальского

сельского поселения                                                          Г.И.Мкртчян

Постановление вносит: специалист

по вопросам  муниципального хозяйства

Фрейман Н.Н. тел. 58 2-68

## Приложение

## к постановлению

## от 05.05.2015г. № 54

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

- Населенные пункты Романовского сельского поселения с количеством усадеб не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную мотопомпу, с количеством усадеб от 300 до 1000 – прицепную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны находиться в исправном состоянии, быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением и заправлены топливом. За каждой мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

- У каждого пятого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м и комплектоваться ведрами.

- У каждого пятого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0; 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

- Все помещения индивидуальных  жилых домов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями.

- На электрооборудовании должно быть УЗО.